ПРОЕКТ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

     от  ________________                                                                                       № __________
                                                      г. Приморско-Ахтарск                                           ПРОЕКТ
Об утверждении управляющей организации

для управления многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая компания

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации                                        от 3 апреля 2013 года № 290 «О минимальном перечне услуг работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», Правилам определения управляющей  организации  для управления многоквартирным домом, в отношении  которого  собственниками помещений  в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация утверждёнными постановлением  Правительства  Российской  Федерации                                                          от 21 декабря  2018 года № 1616 «Об утверждении Правил определения  управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты  Правительства Российской Федерации», администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить управляющую организацию общество с ограниченной ответственностью «Благоустройство» для управления многоквартирными домами в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация.
2. Утвердить перечень многоквартирных домов, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2

3. Утвердить перечень работ и услуг по управлению многоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Утвердить стоимость выполнения работ и услуг по управлению многоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
5.Отделу жилищно-эксплуатационного хозяйства администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края (Тимошенко Е.В.) в течении 5 рабочих дней  уведомить о принятии настоящего постановления администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края собственников помещений в многоквартирных домах, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению. 
6. Управлению информатизации администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края                          (Сергеев А.Н.) обеспечить размещение настоящего постановления на                        официальном сайте администрации муниципального образования      Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления                                    возложить на исполняющего обязанности заместителя главы                                       муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края Щербину В.Ю.

8. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Временно исполняющий полномочия

главы Приморско-Ахтарского

муниципального округа

Краснодарского края                                                                            Е.В. Путинцев

Приложение 1
    УТВЕРЖДЕН
    постановлением администрации

    муниципального образования

    Приморско-Ахтарский

    муниципальный округ

    Краснодарского края

    от______________№_______
Перечень многоквартирных домов,
 в отношении которых собственниками помещений
  в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация
1. г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, дом 28/2;
2. г. Приморско-Ахтарск, ул. Фестивальная, дом 2; 

     3.г. Приморско-Ахтарск,  ул. Аэрофлотская, дом 103; 

4.г. Приморско-Ахтарск, ул. Фестивальная, дом 4;
5. г. Приморско-Ахтарск, ул. Бульварная, дом 74;
6. г. Приморско-Ахтарск, ул. Железнодорожная, дом 133/1; 
7. г. Приморско-Ахтарск, ул. Фестивальная, дом 6; 
8. г. Приморско-Ахтарск, ул. Кирова, дом 72/1; 
9. г. Приморско-Ахтарск, ул. Кирова, дом 72/2;
10. г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, дом 104; 
11. г. Приморско-Ахтарск, ул. Тамаровского, дом 8; 
12. г. Приморско-Ахтарск, ул. Кирова, дом 72; 
13. г. Приморско-Ахтарск, ул. Ленина, дом 79;
14. г. Приморско-Ахтарский район, п. Приморский, ул. Красная, дом 17; 
15. г. Приморско-Ахтарский район, п. Ахтарский, ул. Школьная, дом 7; 
16. г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, дом 7;
17. г. Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, ул. Парковая д.6.
18. г. Приморско-Ахтарск, ул. Авиагородок, дом 1;
19. г. Приморско-Ахтарск, ул. Авиагородок, дом 3;
20. г. Приморско-Ахтарск, ул. Азовская, дом 3;
21. г. Приморско-Ахтарск, ул. Азовская, дом 5;
22. г. Приморско-Ахтарск, ул. Буденного, дом 123;
23. г. Приморско-Ахтарск, ул. Комиссара Шевченко, дом 101;
24. г. Приморско-Ахтарск, ул. Комиссара Шевченко, дом 101/3;
25. г. Приморско-Ахтарск, ул. Комиссара Шевченко, дом 103;
26. г. Приморско-Ахтарск, ул. Комиссара Шевченко, дом 111;
27. г. Приморско-Ахтарск, ул. Комиссара Шевченко, дом 119;
27. г. Приморско-Ахтарск, ул. Красноармейская, дом 114;
29. г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, дом 124;
2

30. г. Приморско-Ахтарск, ул. Юности, дом 19;
31. г. Приморско-Ахтарск, ул. Юности, дом 17;
Исполняющий обязанности
заместителя главы 
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский муниципальный 
округ Краснодарского края                                                                 В.Ю. Щербина
Приложение 2

    УТВЕРЖДЕН

    постановлением администрации

    муниципального образования

    Приморско-Ахтарский

    муниципальный округ

    Краснодарского края

    от______________№_______
Перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домами, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 

не определена управляющая организация
	 
	Наименование работ и услуг
	Периодичность
	кол-во раз в году

	
	(нумерация работ и услуг согласно внутреннему приказу ДГХиТЭК)
	
	

	1
	I. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

 

	2
	1.1.Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента.
	2 раза в год
	2

	3
	2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
	 
	

	4
	2.1.Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений; (Термометр (спиртовой, электронный) — замер текущей температуры; Термограф; Цифровой термогигрометр; Гигрометр; Психрометр; Влагомер)
	2 раза в год
	2

	5
	2.2.Устранение причин нарушения температурно-влажностного режима:
	 
	

	6
	2.3.Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков;
	2 раз в год
	2

	7
	2.4.Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них.
	1 раз в год
	1

	8
	3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:
	 
	

	9
	3.1.Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;

	2 раза в год
	2

	10
	                                        2

3.2. Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
	2 раза в год
	2

	11
	3.3.Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;
	2 раза в год
	2

	12
	4.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
	
	

	13
	4.1.Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;
	1 раз в год
	1

	14
	4.2.Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;
	1 раз в год
	1

	15
	4.3.Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;
	 1 раз в год
	1

	16
	4.4.Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;
	1 раз в год
	1

	17
	4.5.Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);

	1 раз в год
	1

	18
	5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

	 
	

	19
	5.1.Проверка кровли на отсутствие протечек,

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение.
В остальных случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	2 раза в год
	2

	20
	                                                                          3
5.2. Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;

	2 раза в год
	2

	21
	5.3. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
	2 раза в год
	2

	22
	5.4. Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;
	2 раза в год
	2

	23
	5.5.Проверка кровли и водоотводящих устройств на наличие мусора, грязи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;
	2 раза в год
	2

	24
	5.6.Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи препятствующих стоку дождевых вод; 
	2 раза в год
	2

	25
	5.7.Очистка кровли и водоотводящих устройств от наледи, препятствующей стоку талых вод;
	2 раза в год
	2

	26
	5.8.Проверка кровли на наличие снега и наледи;
	3 раза в год
	3

	27
	5.9.Очистка кровли от скопления снега и наледи;
	3 раза в год
	3

	28
	6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
	 
	

	29
	6.1.Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами;
	1 раз в год
	1

	30
	6.2.Проверка состояния штукатурного слоя или окраски металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам;
	1 раз в год
	1

	31
	6.3.Проверка состояния деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами.
	1 раз в год
	1

	32
	6.4.Обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами.
	1 раз в год
	1

	33
	7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
                                                                   4
	 

	

	34
	7.1.Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
	1 раз в год
	1

	35
	7.2.Контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	1 раз в год
	1

	36
	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений:
	 
	

	37
	8.1.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки.
	1 раз в год
	1

	38
	8.2.При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
	1 раз в год
	1

	39
	9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
	 
	

	40
	9.1.Проверка состояния поверхностного слоя полов;
	1 раз в год
	1

	41
	10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
	 
	

	42
	проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	1 раз в год
	1

	43
	II. Работы, необходимые для надлежащего  содержания оборудования  и систем инженерно-технического  обслуживания, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

	44
	11. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
	 
	

	45
	                                                                             5
11.1.Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	2 раза в год
	2

	46
	11.2.Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;
	1 раз в месяц
	12

	47
	11.3.Замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
	При необходимости
	

	48
	11.4.Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	При необходимости
	

	49
	11.5.Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	2 раза в год
	2

	50
	11.6.Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
	 2 раза в год
	2

	51
	11.7.Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;
	При необходимости
	

	52
	11.8.Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.
	1 раз в год
	1

	53
	12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

	 
	

	54
	12.1.Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.),
	1 раз в год
	1

	55
	12.2.Замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;
	1 раз в год
	1

	56
	12.3.Очистка шита электропанели от пыли и грязи, устранение повреждений. Очистка контактов рыле, регулировка их при необходимости, проверка свободного хода механического привода и электромагнита, очистка клемных соединений.
                                                                               6
	1 раз в год
	1


	57
	12.4.Измерение сопротивления изоляции сетей. Подключение прибора электропроводки и изоляции. Измерение сопротивления и запись показаний прибора. Отключение прибора от электропроводки и изоляции.
	1 раз в год
	1

	58
	12.5.Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;
	1 раз в год
	1

	59
	12.6.Осмотр линий электросетей, арматуры и электрооборудования в местах общего пользования, на лестничных клетках
	1 раз в год
	1

	60
	III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме


	61
	13. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
	 
	

	62
	13.1.Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов, лестничных площадок и маршей, пандусов:
	 
	

	63
	13.1.1.Влажное подметание лестничных площадок и маршей этажей в домах;
	 2 раза в неделю
	102

	64
	13.1.2. Мытье лестничных площадок и маршей этажей в домах;
	 1 раз в неделю
	52

	65
	13.1.3.Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов:

	 
	

	66
	стены, окрашенные маслянной краской (краска и пропитка)
	1 раз в квартал
	4

	67
	Двери ( краска)
	1 раз в квартал
	4

	68
	перил
	1 раз в квартал
	4

	69
	плафоны (замена ламп и плафонов)
	1 раз в квартал
	4

	70
	почтовые ящики
	1 раз в квартал
	4

	71
	14. Работы по содержанию МКД и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:
Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов.
	 
	

	72
	                                                         7

14.1.Очистка от наледи и льда крыш и люков пожарных колодцев;
	3раза в год
	3



	73
	14.2.Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
	 При необходимости
	

	74
	14.3. посыпка территории песком.
	При необходимости
	

	75
	15. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
	 
	

	76
	15.1.Подметание и уборка придомовой территории;
	2 раза в неделю
	102

	77
	15.2. Покос сорной растительности, на отмежёванной территории многоквартирного дома;
	1 раз в месяц
	5

	78
	15.3.Вырубка аварийных деревьев, на отмежеванной территории многоквартирного дома.
	При необходимости
	

	79
	15.4. Обработка акарицидной смесью (от клещей, комаров и т. д.) на отмежеванной территории многоквартирного дома 
	1 раз в месяц
	5

	80
	16. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.
	1 раз в год
	1

	81
	17. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
	при необходимости
	

	82
	18.при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	 при необходимости
	

	 83
	 19. Разработка и утверждение плана к подготовке к ОЗП, оформление паспорта готовности многоквартирного дома с оформлением требующихся документов к подготовке к ОЗП.
	 1 раз в год
	1


Исполняющий обязанности
заместителя главы 
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский муниципальный 
округ Краснодарского края                                                                 В.Ю. Щербина
    Приложение 3

    УТВЕРЖДЕНА

     постановлением администрации

    муниципального образования

    Приморско-Ахтарский

    муниципальный округ

    Краснодарского края

    от______________№_______
Стоимость выполнения работ и услуг по управлению многоквартирным домами, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация

	Степень благоустройства многоквартирного дома
	Технические характеристика многоквартирного дома: материал стен

	
	Кирпич
	Крупнопанельные, крупноблочные
	Смешанные

	
	руб.
	руб.
	руб.

	многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства 
(с централизованными системами  холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и водоотведения),  включая  лифты
	27,46
	27,46
	27,46

	многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства (с централизованными системами  холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и водоотведения)
	27,46
	27,46
	27,46

	многоквартирные  дома, имеющие не все виды благоустройства, включая лифты
	27,46
	-
	-

	многоквартирные дома, 
имеющие не все виды благоустройства
	27,46
	27,46
	27,46


Исполняющий обязанности
заместителя главы 
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский муниципальный 
округ Краснодарского края                                                                 В.Ю. Щербина
3
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации 

муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ от ______________ № _______

«Об утверждении управляющей организации

для управления многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая компания»
	Проект внесен:

Исполняющий обязанности 

заместитель главы 

муниципального образования 

Приморско-Ахтарский муниципальный 

округ Краснодарского края 
	
	В.Ю. Щербина

	
	
	

	Проект подготовлен:

Ведущий специалист отдела жилищно-эксплуатационного хозяйства

администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ

Краснодарского края
	
	А.А. Лебедева

	
	
	

	Проект согласован:
	
	

	Начальник отдела жилищно-эксплуатационного хозяйства

администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ 

Краснодарского края 
	
	Е.В. Тимошенко

	
	
	

	Начальник правового управления 

администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный 

округ Краснодарского края
	
	В.В. Дрягалов

	
	
	

	Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ

Краснодарского края
	
	О.С. Авраменко


4
ЗАЯВКА

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 

Наименование вопроса: об утверждении управляющей организации для управления многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая компания

Проект внесен: исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края Щербина В.Ю.
Постановление разослать:
1. Администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края - 1 экз.
2. Отдел жилищно-эксплуатационного хозяйства администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края - 1 экз.
1. Управление информатизации администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края - 1 экз.
Исполняющий обязанности 

заместителя главы 

муниципального образования 

Приморско-Ахтарский муниципальный 

округ Краснодарского края                                                                 В.Ю. Щербина
	
	

	
	


